Информация о результатах работы по устранению нарушений, выявленных органами государственного контроля и надзора в государственных учреждениях социального обслуживания Свердловской области, по состоянию на 25.06.2022
Таблица № 1

Информация 

по устранению нарушений, выявленных органами надзорной деятельности в области пожарной безопасности

	Наименование

организации

(сокращенное)
	Дата и №

предписания органов надзорной деятельности в области пожарной безопасности


	Количество

выявленных нарушений
	Количество

устраненных

нарушений
	Перечень не устраненных

нарушений
	Сроки устранения нарушений

(по предписанию)
	Объём выделенных средств на 2021год  (тыс. руб.)
	Объём освоенных средств на устранение нарушений в 2021году

(тыс. руб.)
	Объём дополнительных средств, необходимых для устранения нарушений

на 2022 год

(тыс. руб.)
	Меры, принятые организацией по устранению нарушений

(в том числе реквизиты запроса о продлении сроков, решение)

	
	
	
	
	
	
	Областной

бюджет
	Иные источники
	Областной

бюджет
	Иные источники
	
	

	ГАУ «КЦСОН Верхотурского района»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


Таблица № 2

Информация 

по устранению нарушений, выявленных органами Роспотребнадзора

	Наименование

организации

(сокращенное)
	Дата и №

Предписания (акта) органов

Роспотребнадзора
	Количество

выявленных нарушений
	Количество

устраненных

нарушений
	Перечень не устраненных

нарушений
	Сроки устранения нарушений

(по предписанию)
	Объём выделенных средств на 2021 год (тыс. руб.)
	Объём освоенных средств на устранение нарушений в 2021 году

(тыс. руб.)
	Объём дополнительных средств, необходимых для устранения нарушений

на 2022 год

(тыс. руб.)
	Меры, принятые организацией по устранению нарушений

(в том числе реквизиты запроса о продлении сроков, решение)

	
	
	
	
	
	
	Областной

бюджет
	Иные источники
	Областной

бюдже
	Иные источники
	
	

	ГАУ «КЦСОН Верхотурского района»
	25.03.2022 №66-13-02/32-2022
	12
	6
	1) Не осуществляется обследование технического состояния системы вентиляции на объекте в отделении милосердия с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха.
2)В отделении милосердия отсутствует специализированные помещения для приема пищи.

3) В отделении милосердия оборудован совместный туалет для мужчин и женщин.

4) Спальные комнаты организованы с нарушением требований действующего санитарного законодательства.

5)В составе медицинского пункта в организации, предоставляющей услуги по уходу с обеспечением проживания, отсутствует приемно-карантинное отделение с изолятором, оборудованным в соответствии с требованиями санитарных правил.

6)Отделка потолков и полов ряда помещений В отделении милосердия имеют нарушения целостности.

	01.02.2023г.
	-
	-
	-
	-
	-
	


Таблица № 3
Информация 

по устранению нарушений, выявленных органами внутренних дел (ОВД/Росгвардия)

	Наименование

организации

(сокращенное)
	Дата и №

Предписания (акта) органов

Роспотребнадзора
	Количество

выявленных нарушений
	Количество

устраненных

нарушений
	Перечень не устраненных

нарушений
	Сроки устранения нарушений

(по предписанию)
	Объём выделенных средств на 2021 год (тыс. руб.)
	Объём освоенных средств на устранение нарушений в 2021 году

(тыс. руб.)
	Объём дополнительных средств, необходимых для устранения нарушений

на 2022 год

(тыс. руб.)
	Меры, принятые организацией по устранению нарушений

(в том числе реквизиты запроса о продлении сроков, решение)

	
	
	
	
	
	
	Областной

бюджет
	Иные источники
	Областной

бюдже
	Иные источники
	
	

	ГАУ «КЦСОН Верхотурского района»
	- 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


Таблица № 4
Информация 

по устранению нарушений, выявленных органами Росздравнадзора
	Наименование

организации

(сокращенное)
	Дата и №

предписания (акта) органов

Росздравнадзора
	Количество

выявленных нарушений
	Количество

устраненных

нарушений
	Перечень не устраненных

нарушений
	Сроки устранения нарушений

(по предписанию, акту)
	Объём выделенных средств на 2021 год (тыс. руб.)
	Объём освоенных средств на устранение нарушений в 2021 году

(тыс. руб.)
	Объём дополнительных средств, необходимых для устранения нарушений

на 2022 год

(тыс. руб.)
	Меры, принятые организацией по устранению нарушений

(в том числе реквизиты запроса о продлении сроков, решение)

	
	
	
	
	
	
	Областной

бюджет
	Иные источники
	Областной

бюджет
	Иные источники
	
	

	ГАУ «КЦСОН Верхотурского района»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


Таблица № 5

Информация 

по устранению нарушений, выявленных органами Роструда

	Наименование

Организации

(сокращенное)
	Дата и №

предписания (акта) жилищной инспекции
	Количество

выявленных нарушений
	Количество

устраненных

нарушений
	Перечень не устраненных

нарушений
	Сроки устранения нарушений

(по предписанию)
	Объём выделенных средств на 2021 год (тыс. руб.)
	Объём освоенных средств на устранение нарушений в 2021 году

(тыс. руб.)
	Объём дополнительных средств, необходимых для устранения нарушений

на 2022 год

(тыс. руб.)
	Меры, принятые организацией по устранению нарушений

(в том числе реквизиты запроса о продлении сроков, решение)

	
	
	
	
	
	
	Областной

бюджет
	Иные источники
	Областной

бюджет
	Иные источники
	
	

	ГАУ «КЦСОН Верхотурского района»
	28.05.2021 за № 8/21
	3
	2
	1.Поставщиком социальных услуг не полностью обеспечена возможность для самостоятельного передвижения по территории организации социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования

	23.12.2022
	-
	-
	-
	-
	1025401,00
	Смета согласованна с МСП СО. 

Направлено письмо о дополнительном финансировании в МСП СО.


Таблица № 6

Информация 

по устранению нарушений, выявленных органами прокуратуры

	Наименование

организации

(сокращенное)
	Дата и №

Предписания (акта)

органов прокуратуры


	Количество

выявленных нарушений
	Количество

устраненных

нарушений
	Перечень не устраненных

нарушений
	Сроки устранения нарушений

(по предписанию)
	Объём выделенных средств на 2021 год (тыс. руб.)
	Объём освоенных средств на устранение нарушений в 2021 году

(тыс. руб.)
	Объём дополнительных средств, необходимых для устранения нарушений

на 2022 год

(тыс. руб.)
	Меры, принятые организацией по устранению нарушений

(в том числе реквизиты запроса о продлении сроков, решение)

	
	
	
	
	
	
	Областной

бюджет
	Иные источники
	Областной

бюджет
	Иные источники
	
	

	ГАУ «КЦСОН Верхотурского района»
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица № 7

Информация 

по устранению нарушений, выявленных органами Ростехнадзора

	Наименование

организации

(сокращенное)
	Дата и №

предписания (акта) органов

Ростехнадзора


	Количество

выявленных нарушений
	Количество

устраненных

нарушений
	Перечень не устраненных

нарушений
	Сроки устранения нарушений

(по предписанию, акту)
	Объём выделенных средств на 2021 год (тыс. руб.)
	Объём освоенных средств на устранение нарушений в 2021 году

(тыс. руб.)
	Объём дополнительных средств, необходимых для устранения нарушений

на 2022 год

(тыс. руб.)
	Меры, принятые организацией по устранению нарушений

(в том числе реквизиты запроса о продлении сроков, решение)

	
	
	
	
	
	
	Областной

бюджет
	Иные источники
	Областной

бюджет
	Иные источники
	
	

	ГАУ «КЦСОН Верхотурского района»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


Исполнитель: Директор                                                                                                                           Ковалева Елена Анатольевна
(34389) 2-25-82
