	МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное учреждение

социального обслуживания 

Свердловской области

«Комплексный центр социального
обслуживания населения
 города Каменска-Уральского»

(ГАУ «КЦСОН города Каменска-Уральского»)

Алюминиевая ул., д.12

Каменск-Уральский, 623406
тел.(3439) 39-90-66, факс(3439) 39-90-86

е-mail: soc039@egov66.ru http://zabota039.msp.midural.ru
ОКПО  44663345;  ОГРН  1036600620242;

 ИНН/КПП   6612005006/66120100
01.08.2022 №01-22/622
Ответ на Представление об устранении нарушений законодательства в сфере социальной защиты прав инвалидов                     №01-15-2022 от 13.07.22г.


	
	          Прокуратуру

          Каменского района         
           Прокурору района

           Старшему советнику юстиции

            К.С. Низовцеву


	
	
	

	
	
	


Администрация Государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска-Уральского» доводит до Вашего сведения что:

1. Настоящие представления рассмотрено 01.08.22г. в 09ч.00мин. на совещании при директоре в присутствии помощника прокурора Каменского района Бережной Ю.В.
2. В целях устранения выявленных нарушений обязательных требований ГАУ «КЦСОН города Каменска-Уральского» в законодательстве в сфере социальной защиты прав инвалидов:

	№
	Вид нарушений требований
	Принятые меры по устранению нарушений
	Подтверждающее

материалы 

	1.
	Имеющая система противопожарной защиты здания и помещений, установленная в 2009году, не соответствует требованиям пожарной безопасности:
- автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре выработала срок эксплуатации, заявленный заводом – 10лет;

- кабельные линии пожарной сигнализации и системы оповещения не соответствуют действующим нормам- не отвечают требованиям пожаростойкости;

- соединительные линии на объектах, выполненные телефонными кабелями, не удовлетворяют требованиям;

- кабели и провода систем противопожарной защиты объектов, прокладываемые при групповой прокладке должны иметь показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 и ПРГП 4.

- не произведено автоматическое блокирование системы вентиляции.
	Согласно договора №24-2021 от 12июля 2021г с ООО «Пожар Аудит Сервис». была составлена проектно- сметная документация 51-2021 ПС на автоматическую установку пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре на объекте ГАУ «КЦСОН города Каменска-Уральского» расположенного по адресу, Свердловская обл., Каменский р-он, п. Лебяжье, ул. Советская,10 и согласно Регламенту по подготовки и согласованию сметной документации утвержденным Приказом ГКУ СОН СО «ОМЦСП», от 24.06.20г.№106 выше указанная документация была  согласована и проверена на достоверность определения сметной стоимости.

Подана заявка в Министерство социальной политики на предоставления субсидии на монтаж установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре на объекте по адресу п.Лебяжье, ул. Советская,10 №01-22/53 от 21.02.22г.

Заключено Соглашение с Министерством социальной политики (№015031/2 от 22.04.22г.) о предоставлении субсидии на монтаж установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре на объекте по адресу п. Лебяжье, ул. Советская,10 на сумму 2 080 405, 87 руб.
	Копия письма в Министерство социальной политики №01-22/53 от 21.02.2022г.

Копия соглашение  о предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению, подведомственному Министерству социальной политики Свердловской области, субсидии на иные цели №015031/2 от 22.04.22г.
Копия дополнительного соглашение к соглашению от 22.04.22г. №015031/2 о предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению, подведомственному Министерству социальной политики Свердловской области, субсидии на иные цели №1 от 17.06.22г.

	2.
	Не предоставлены декларации соответствия свежего картофеля.
	Поставщиком продуктов питания для ГАУ «КЦСОН города Каменска-Уральского» в том числе является ИП Вакуленко О.Г. По договору поставки №12едп-2022 от 06.05.2022г. осуществляется поставка овощей (картофель, лук репчатый, морковь свежая, свекла свежая, капуста белокочанная свежая). В соответствии с п. 3.1. указанного договора качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ и повреждаться, и сопровождаться при поставке необходимыми сертификатами и (или) декларациями соответствия. Последние партии товара по указанному договору были поставлены по УПД №3552 от 27.06.2022, №3666 от 04.07.2022. 
	Копия договора поставки №12едп-2022 от 06.05.2022г.,

копии УПД №3552 от 27.06.2022г. № 3666 от 04.07.2022г., 
копии сертификатов и деклараций о соответствии качества товара (на партию).    

	3.
	Отсутствует мерная емкость для дозирования моющего средства с дезинфицирующим эффектом «Санет-Био», не разработана и не размещена в месте обработки яиц инструкция по обработке яиц с использованием вышеуказанного средства.
	Приобретена мензурка для дезинфицирующего средства «Санет-Био».

В месте обработки яиц размещены:

- инструкция по применению средства щелочного моющего беспенное с дезинфицирующим эффектом «Санет Био» ТУ ВY 690389921.171-2013.    
	Копия товарной накладной №3210 от 21.07.22г.
Фото№1

	4.
	В холодильнике для хранения свежей белокочанной капусты образовалась наледь
	Холодильник разморожен. Проведен внеплановый инструктаж с работниками пищеблока по соблюдению санитарного законодательства (ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»). Усилен контроль за соблюдением графика разморозки холодильников.
	Фото №2 и 3

	5.
	В сухом складе согласно показаниям установленного гигрометра, психрометрического ВИТ-1 температура воздуха составила +250 С. Определить, относительную влажность воздуха не представляет возможным.
	Для определения температуры и влажности воздуха в сухом складе хранения продуктов, приобретен и установлен новый гигрометр ВИТ-1.

Для поддержание температурного режима хранения продуктов в сухом складе, установлен кондиционер.



	Копия товарной накладной №3210 от 21.07.22г.

Фото№4

	6.
	Допущено просушивание чистой кухонной посуды (крышка от кастрюли для второго блюда) и инвентаря (доски разделочной) на смесителях кранов.
	Проведен внеплановый инструктаж с работниками пищеблока по соблюдению санитарного законодательства (ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»).

Усилен контроль за соблюдением санитарных норм на пищеблоке.
	Фото №3

	7.
	В помещении для хранения уборочного инвентаря установлено наличие двух не промаркированных швабр
	Швабры промаркировали              (обеденный зал и склад)
	Фото№5

	8.
	Допущено использование не промаркированного разделочного инвентаря (ножей).

	На всех ножах обновили маркировку. 
	Фото№6

	9.
	Допущено хранение свежего картофеля в сетках в месте загрузки возле двери.


	Заключен договор с ООО «Системой Комфорт» на приобретения и установку Погреба Уралец-6, для хранения овощей для нужд пищеблока. 
	Копия договора с ООО «Системой Комфорт» №СКМ12022-1135 от 29.06.22г.

	10.
	Не проводится контроль температурно-влажного режима хранения пищевой продукции в гарманже и в хлебном шкафу, размещенном в холодном цехе (отсутствуют приборы для определения температуры и влажности). При этом на хранении в гарманже находится сок.
	Для проведения контроля температурно-влажного режима хранения пищевой продукции в гарманже  и хлебном шкафу приобретены и установлены гигрометр ВИТ-1 и термометр.

Для хранения сока приобретен холодильник.
	Копия товарной накладной №3210 от 21.07.22.
Фото№ 7 и 8

Копия товарной накладной 

№Б-00230983 от 27.07.22г.

	11.
	Установлены нарушения по отбору суточных проб пищи, а именно: отбор суточных проб проводится в объеме менее 100гр., на момент проведение проверки часть баночек с пробами не закрыты плотно.
	Приобретены и заменены ёмкости для отбора суточных проб на пищеблоке.
	Фото№9


