Информация о результатах работы по устранению нарушений, выявленных органами государственного контроля и надзора в государственных учреждениях социального обслуживания Свердловской области, по состоянию на 25.04.2025г
Таблица № 1

Информация 

по устранению нарушений, выявленных органами надзорной деятельности в области пожарной безопасности

	Наименование

организации

(сокращенное)
	Дата и №

предписания органов надзорной деятельности в области пожарной безопасности


	Количество

выявленных нарушений
	Количество

устраненных

нарушений
	Перечень не устраненных

нарушений
	Сроки устранения нарушений

(по предписанию)
	Объём выделенных средств на 2024-2025год  (тыс. руб.)
	Объём освоенных средств на устранение нарушений в 2024-2025году

(тыс. руб.)
	Объём дополнительных средств, необходимых для устранения нарушений

на 2024-2025 год

(тыс. руб.)
	Меры, принятые организацией по устранению нарушений

(в том числе реквизиты запроса о продлении сроков, решение)

	
	
	
	
	
	
	Областной

бюджет
	Иные источники
	Областной

бюджет
	Иные источники
	
	

	ГАУ «КЦСОН Верхотурского района»
	Предписания от 26.09.2023 

№2309/011-66/15-П/АВП;

2309/011/66/16-П\АВП;

2309/011-66/17АВП
	1
	1
	нет
	20.02.2025
	99.0
	-
	99.0
	-
	2113
	Учреждению выделена субсидия в размере 2 699 000,00 руб. (с учетом экономии) на монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в зданиях, расположенных по адресам: г. Верхотурье, ул. Ленина, д. 23; г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, д. 42; Верхотурский район, п. Привокзальный, ул. Чапаева, д. 20А; пусконаладочные работы. Протокол от 14.10.2024 № 45. (после аукциона экономия составила 166 152,24 руб.).


Таблица № 2

Информация 

по устранению нарушений, выявленных органами Роспотребнадзора

	Наименование

организации

(сокращенное)
	Дата и №

Предписания (акта) органов

Роспотребнадзора
	Количество

выявленных нарушений
	Количество

устраненных

нарушений
	Перечень не устраненных

нарушений
	Сроки устранения нарушений

(по предписанию)
	Объём выделенных средств на 2024-2025год (тыс. руб.)
	Объём освоенных средств на устранение нарушений в 2024-2025 году

(тыс. руб.)
	Объём дополнительных средств, необходимых для устранения нарушений

на 2024-2025 год

(тыс. руб.)
	Меры, принятые организацией по устранению нарушений

(в том числе реквизиты запроса о продлении сроков, решение)

	
	
	
	
	
	
	Областной

бюджет
	Иные источники
	Областной

бюдже
	Иные источники
	
	

	ГАУ «КЦСОН Верхотурского района»
	Акт плановой выездной проверки от31.01.2025 № 66-13-02/10-370-2025
	4
	2
	1.Спальные комнаты в отделении милосердия ГАУ "КЦСОН Верхотурского района организованны с нарушением требований действующего санитарного законодательства, а именно: на момент проведения обследования 04.02.2025г.в комнате №16 проживает 4 человека. в комнате №11 -4 человека, в комнате №7 -4 человека в комнате №3 - 5 человек. 2. Отделка потолков, стен и полов  ряда помещений отделения милосердия имеет нарушение целостности, а именно: на момент проведения обследования 04.02.2025г. в коридоре около процедурного кабинета имеются нарушения целостности отделки стен в виде отслоения краски и штукатурки, в комнате №13 нарушение целостности стен в виле щелей; в коридоре перед комнотой №3 нарушение целостности напольной плитки в виде битой плитки.
	01.10.2025
	-
	-
	-
	-
	-
	Запланированы ремонтные работы на май-июль


Таблица № 3
Информация 

по устранению нарушений, выявленных органами внутренних дел (ОВД/Росгвардия)

	Наименование

организации

(сокращенное)
	Дата и №

Предписания (акта) органов

Роспотребнадзора
	Количество

выявленных нарушений
	Количество

устраненных

нарушений
	Перечень не устраненных

нарушений
	Сроки устранения нарушений

(по предписанию)
	Объём выделенных средств на 2024-2025 год (тыс. руб.)
	Объём освоенных средств на устранение нарушений в 2024-2025 году

(тыс. руб.)
	Объём дополнительных средств, необходимых для устранения нарушений

на 2024-2025год

(тыс. руб.)
	Меры, принятые организацией по устранению нарушений

(в том числе реквизиты запроса о продлении сроков, решение)

	
	
	
	
	
	
	Областной

бюджет
	Иные источники
	Областной

бюдже
	Иные источники
	
	

	ГАУ «КЦСОН Верхотурского района»
	- 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


Таблица № 4
Информация 

по устранению нарушений, выявленных органами Росздравнадзора
	Наименование

организации

(сокращенное)
	Дата и №

предписания (акта) органов

Росздравнадзора
	Количество

выявленных нарушений
	Количество

устраненных

нарушений
	Перечень не устраненных

нарушений
	Сроки устранения нарушений

(по предписанию, акту)
	Объём выделенных средств на 2024-2025 год (тыс. руб.)
	Объём освоенных средств на устранение нарушений в 2024-2025году

(тыс. руб.)
	Объём дополнительных средств, необходимых для устранения нарушений

на 2024-2025год

(тыс. руб.)
	Меры, принятые организацией по устранению нарушений

(в том числе реквизиты запроса о продлении сроков, решение)

	
	
	
	
	
	
	Областной

бюджет
	Иные источники
	Областной

бюджет
	Иные источники
	
	

	ГАУ «КЦСОН Верхотурского района»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


Таблица № 5

Информация 

по устранению нарушений, выявленных органами Роструда

	Наименование

Организации

(сокращенное)
	Дата и №

предписания (акта) жилищной инспекции
	Количество

выявленных нарушений
	Количество

устраненных

нарушений
	Перечень не устраненных

нарушений
	Сроки устранения нарушений

(по предписанию)
	Объём выделенных средств на 2024-2025 год (тыс. руб.)
	Объём освоенных средств на устранение нарушений в 2024-2025 году

(тыс. руб.)
	Объём дополнительных средств, необходимых для устранения нарушений

на 2024-2025 год

(тыс. руб.)
	Меры, принятые организацией по устранению нарушений

(в том числе реквизиты запроса о продлении сроков, решение)

	
	
	
	
	
	
	Областной

бюджет
	Иные источники
	Областной

бюджет
	Иные источники
	
	

	ГАУ «КЦСОН Верхотурского района»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица № 6

Информация 

по устранению нарушений, выявленных органами прокуратуры

	Наименование

организации

(сокращенное)
	Дата и №

Предписания (акта)

органов прокуратуры


	Количество

выявленных нарушений
	Количество

устраненных

нарушений
	Перечень не устраненных

нарушений
	Сроки устранения нарушений

(по предписанию)
	Объём выделенных средств на 2024-2025 год (тыс. руб.)
	Объём освоенных средств на устранение нарушений в 2024-2025году

(тыс. руб.)
	Объём дополнительных средств, необходимых для устранения нарушений

на 2024-2025 год

(тыс. руб.)
	Меры, принятые организацией по устранению нарушений

(в том числе реквизиты запроса о продлении сроков, решение)

	
	
	
	
	
	
	Областной

бюджет
	Иные источники
	Областной

бюджет
	Иные источники
	
	

	ГАУ «КЦСОН Верхотурского района»
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица № 7

Информация 

по устранению нарушений, выявленных органами Ростехнадзора

	Наименование

организации

(сокращенное)
	Дата и №

предписания (акта) органов

Ростехнадзора


	Количество

выявленных нарушений
	Количество

устраненных

нарушений
	Перечень не устраненных

нарушений
	Сроки устранения нарушений

(по предписанию, акту)
	Объём выделенных средств на 2024-2025 год (тыс. руб.)
	Объём освоенных средств на устранение нарушений в 2024-2025году

(тыс. руб.)
	Объём дополнительных средств, необходимых для устранения нарушений

на 2024-2025 год

(тыс. руб.)
	Меры, принятые организацией по устранению нарушений

(в том числе реквизиты запроса о продлении сроков, решение)

	
	
	
	
	
	
	Областной

бюджет
	Иные источники
	Областной

бюджет
	Иные источники
	
	

	ГАУ «КЦСОН Верхотурского района»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


Исполнитель: Директор                                                                                                                           Ковалева Елена Анатольевна
(34389) 2-25-82
