Утвержден Приказом ГАУ «Североуральский ПНИ»

от 01.12.2025 г. № 183

План мероприятий по противопожарной безопасности

в ГАУ «Североуральский ПНИ» на 2026 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Материально-техническое обеспечение безопасности учреждения |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и пожарных клапанов приточно-вытяжной вентиляционной системы | Ежемесячно | Специалист по пожарной профилактике, обслуживающая организация |  |  |
| 2 | Проверка работоспособности оборудования системы пожарного мониторинга для дублирования сигналов «Пожар» на пульт централизованного наблюдения подразделения пожарной охраны | Ежемесячно | Специалист по пожарной профилактике, обслуживающая организация |  |  |
| 3 | Обеспечение исправного функционирования АПС и СОУЭ (закупка резервного фонда элементов питания, элементов систем – извещателей противопожарных и другое) | По мере необходимос ти | Специалист по пожарной профилактике |  |  |
| 4 | Обследование и испытание внутреннего противопожарного водопровода | 2 раза в год (май, сентябрь) | Специалист по пожарной профилактике, обслуживающая организация |  |  |
| 5 | Перекатка пожарных рукавов на новую скатку | 1 раз в год (сентябрь) | Специалист по пожарной профилактике, обслуживающая организация |  |  |
| 6 | Техническое обслуживание огнетушителей: - освидетельствование, перезарядка, - осмотр | Ноябрь, декабрь | Специалист по пожарной профилактике, обслуживающая организация |  |  |
| 7 | Техническое обслуживание противопожарных дверей | 1 раз в квартал (март, май, сентябрь, ноябрь) | Специалист по пожарной профилактике, обслуживающая организация |  |  |
| 8 | Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара, их сроков годности | 1 раз в год (июль) | Специалист по пожарной профилактике |  |  |
| 9 | Контроль работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений | Ежекварталь но | Специалист по пожарной профилактике, обслуживающий персонал |  |  |
| 10 | Проверка покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности, его рока годности | 1 раз в год (ноябрь) | Специалист по пожарной профилактике |  |  |
| 11 | Установить устройство защиты от импульсных перенапряжений с целью исключения скачков напряжения в электросети, что приводит к ложным срабатываниям АПС | 1 полугодие | Специалист по пожарной профилактике |  |  |
| 12 | Ведение электронного журнала эксплуатации систем противопожарной защиты | Постоянно | Специалист по пожарной профилактике |  |  |
| 13 | Оформление стенда «Противопожарная безопасность» | По необходимос ти | Специалист по пожарной профилактике |  |  |
| 14 | Оборудовать пути эвакуации знаками пожарной безопасности | Постоянно | Специалист по пожарной профилактике |  |  |
| 2. Соблюдение требований пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
| 15 | Контроль соблюдения требований пожарной безопасности (устранение замечаний по предписаниям пожарного надзора, соблюдение противопожарного режима, соблюдение правил пожарной безопасности) | Ежедневно | Специалист по пожарной профилактике, руководители структурных подразделений, дежурный персонал |  |  |
| 16 | Содержание здания, помещений и путей эвакуации в соответствии с требованиями по ПБ | Ежедневно | Специалист по пожарной профилактике, руководители структурных подразделений, дежурный персонал |  |  |
| 17 | Содержание электроустановок в соответствии с требованиями по ПБ | Ежедневно | Специалист по пожарной профилактике, заведующий структурным подразделением |  |  |
| 18 | Соблюдение правил пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий | При проведении массовых мероприятий | Специалист по пожарной профилактике, руководители структурных подразделений |  |  |
| 3. Совершенствование знаний и практических навыков персонала в области пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
| 19 | Контроль обновления и хранения нормативной документации по противопожарной безопасности учреждения | по мере необходимос ти | Специалист по пожарной профилактике |  |  |
| 20 | Практические занятия по отработке действий работников учреждения при возникновении пожара | I полугодие II полугодие | Специалист по пожарной профилактике |  |  |
| 21 | Проведение инструктажа по пожарной безопасности: - вводный; - повторный; - внеплановый; - целевой | со всеми лицами согласно ЛНА; 1 раз в 6 месяцев по мере необходимос ти | Специалист по пожарной профилактике |  |  |
| 22 | Оформление пояснительной записки о внесении в план ФХД на 2027 год обучение ответственных по пожарной безопасности (директор, заместитель директора по общим вопросам) | Ноябрь | Специалист по пожарной профилактике |  |  |