Приложение

к приказу ГАСУСО СО «Североуральский ДСО»

от 02.04.2026

ПЛАН

подготовки к отопительному периоду 2026/2027 года

| № п/п | Организационные и технические мероприятия | Срок выполнения мероприятий | Ссылка на нормативный документ | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Разработать и утвердить согласно требованиям Правил №115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с Правилами промышленной безопасности. | Июль-август 2026 г. | П.11.5.7 Правил 2234 | Е.П. Полуэктова А.К.Гарифуллина. |
| 2 | Обеспечить наличие подготовительного персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, заключить договор на техническое обслуживание в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации и ремонта оборудования. | Июль-август 2026 г. | П.11.5.9 Правил 2234 | Е.П. Полуэктова А.К.Гарифуллина. |
| 3 | Предоставить акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности. | Август 2026 г. | П.11.5.13 Правил 2234 | А.К.Гарифуллина |
| - Технические мероприятия. |  |  |  |  |
| 4 | Провести промывку теплопотребляющих установок, проведенные в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону деятельности которой входит система теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил N 115. | В сроки ремонтных работ теплотрасс и тепловых пунктов ТСО, в соответствии со Сводным годовым планом ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей г. Североуральска, утверждённым Администрацией города | П.11.5.1 Правил 2234 | Е.П. Полуэктова А.К.Гарифуллина А.Ю Иванов |
| 5 | Выполнить проверку (осмотр) контрольно-измерительных приборов, наличие паспортов контрольно-измерительных приборов, а также провести периодическую поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 ФЗ от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» | Август 2026 г. | П.11.5.2 Правил 2234 | Е.П.Полуэктова |
| 6 | Произвести проверку (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями. | Июнь-август 2026 г. | П.11.5.3 Правил 2234 | А.Ю.Иванов |
| 7 | Провести испытания на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил N 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок. | В сроки ремонтных работ теплотрасс и тепловых пунктов ТСО, в соответствии со Сводным годовым планом ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей г. Североуральска, утверждённым Администрацией города | П.11.5.5 Правил 2234 | МУП «Тепломагистраль» |
| 8 | Выполнить осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения. | Август 2026 г. | П.11.5.11 Правил 2234 | Е.П. Полуэктова А.К.Гарифуллина А.Ю Иванов |
| 9 | Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил N 170. * | Май-август 2026 г. | П.11.5.16 Правил 2234 | Е.П.Полуэктова А.К.Гарифуллина |
| 10 | Получить подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к настоящим Правилам 2234), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии. | Август 2026 г. | П.11.5.19 и Приложение к Правилам 2234 | А.К.Гарифуллина |
| 11 | Выполнить заполнение оценочного листа и предоставить его в комиссию по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду органа местного самоуправления | Август 2026 г. | Приложение 4 к Порядку проведения оценки готовности к отопительному периоду | А.К.Гарифуллина |