	     [image: image1.png]



	ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Министерство социальной политики Свердловской области

	
	ГКУ  “ Екатеринбургский детский дом-интернат для умственно отсталых детей ”


	
	Инструкции по охране труда 



	Согласовано:
	
	Утверждаю:

	Председатель профкома 

ГКУ  «Екатеринбургский ДДИ»


	
	Директор 

ГКУ «Екатеринбургский ДДИ»



	_____________Е.А. Крылосова
	
	________________Н.Г. Печеник

	«____»______________201__ г.
	
	«____»______________201__г.


ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда
при работе на электроводонагревателе 

проточном закрытом  ЭВН
ИОТ № 54
1. Общие требования безопасности

Электроводонагреватель проточный закрытый ЭВН (далее – водонагреватель) предназначен для быстрого нагрева воды ниже точки кипения на предприятиях торговли, общественного питания, сельского хозяйства и в быту.

      Водонагреватель подключается к водопроводу с давлением от 0,15 до 

0,6 МПа  и расходом более 4 л/мин. 

1.1. К самостоятельной работе на водонагревателе допускаются  лица, ознакомленные с настоящей  инструкцией, прошедшие медицинский осмотр и признанные год​ными для выполнения работ, прошедшие вводный инструктаж по охране труда, пер​вичный/повторный  инструктажи на рабочем месте, ознакомленные с правилами пожарной безопас​ности, имеющие 1 группу по электробезопасности, усвоившие безопасные приемы работы, и получившие  допуск к самостоятельной работе после стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы. 

            Повторный инструктаж  по охране труда на рабочем месте проводится не реже 1 раза в 3 месяца.


 Проведение всех видов инструктажей  регистрируется в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте» с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж.  

При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с изменением технологического процесса или вида оборудования при перерывах в работе для работ с вредными и (или) опасными условиями - более 30 календарных дней работники должны пройти внеплановый инструктаж по охране труда на рабочем месте.
Проверка знаний требований охраны труда проводится 1 раз в год в объеме знаний требований правил и инструкций по охране труда с оформлением протокола проверки знаний.

1.2. При работе на оборудовании могут иметь место вредные и опасные производственные факторы, в том числе:

1.2.1. Повышенная температура поверхностей оборудования, изделий. Действие фактора: контакт с горячей (свыше 45 град. C) поверхностью может вызвать ожоги незащищенных участков тела.

1.2.2. Повышенная температура воздуха рабочей зоны. Действие фактора: способствует нарушению обменных процессов в организме.

1.2.3. Повышенная влажность воздуха. Действие фактора: затрудняется теплообмен организма человека с окружающей средой.

1.2.4. Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека. Действие фактора: несоблюдение правил по электробезопасности может вызвать местные поражения организма человека электрическим током (ожоги, механические повреждения и т.п.) или электрический удар.

1.2.5. Недостаточная освещенность рабочей зоны. Действие фактора: возникает зрительное утомление, боль в глазах, общая вялость, которые приводят к снижению внимания и возможности травмирования работника.

1.2.6. Острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инструмента, оборудования, инвентаря, товаров и тары. Действие фактора: возможны ранения, мелкие повреждения рук и других незащищенных частей тела.

  1.3. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и производственную дисциплину, все требования по охране труда, безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности, режим труда и отдыха и другие требования по использованию рабочего  времени, установленные правилами внутреннего трудового распорядка. 
1.4. Работник должен быть обеспечен  сертифицированными специальной (санитарной) одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с «Нормами».

        1.5. Работник обязан: 

- оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной;

- перед началом работы в помещении пищевого блока надевать чистую спецодежду;  подбирать волосы под косынку;

- работать в чистой спецодежде, менять ее по мере загрязнения;

- для предупреждения и предотвращения распространения желудочно-кишечных, паразитарных и других заболеваний коротко стричь ногти, тщательно мыть руки с мылом перед началом работы, после каждого перерыва в работе и соприкосновения с загрязненными предметами, а также после посещения туалета (желательно дезинфицирующим).
1.6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения.

 1.7.Оборудование, приборы, аппараты, работающие от электрической сети, включать (выключать) сухими руками.

1.8. Каждый работник должен уметь оказать первую помощь при производственных травмах в соответствии с  требованиями ИОТ №1 «Инструкция  по оказанию первой помощи при несчастных случаях», знать место хранения аптечки для оказания первой помощи.
1.9. Работники   сообщают о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом происшедшем несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания непосредственному руководителю или заместителю директора.

1.10.
Работники  могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной и материальной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за несоблюдение требований данной инструкции, производственный травматизм и аварии, которые произошли по его вине.
2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Застегнуть рабочую одежду на все пуговицы (завязать завязки), не допуская свисающих концов одежды. Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, режущие, бьющиеся предметы.

2.2. Проверить внешним осмотром:

- достаточность освещенности рабочей поверхности;

- отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки;

- исправность пускорегулирующей аппаратуры используемого оборудования;

- надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств оборудования;

- наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, прочность контакта между металлическими нетоковедущими частями машины и заземляющим проводом);

- отсутствие течей воды в местах соединений.
2.3. Запрещается:

- включать в электросеть и эксплуатировать водонагреватель со снятой облицовкой;

- эксплуатировать водонагреватель без зануления и заземления;

- включать водонагреватель, если имеется возможность замерзания воды в водонагревателе;

- эксплуатировать водонагреватель без клапана безопасности, а также с неисправным термовыключателем или поточным выключателем;

- включать водонагреватель, если обнаружена течь воды из-под облицовки;

- держать вблизи включенного водонагревателя легковоспламеняющиеся вещества.
2.4. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщать непосредственному руководителю и/или заместителю директора  и приступать к работе только после их устранения.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Не поручать свою работу посторонним лицам.

3.2. Соблюдать правила перемещения, пользоваться только установленными проходами. 

Не загромождать рабочее место, проходы к нему и между оборудованием, столами, стеллажами, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы порожней тарой, инвентарем, излишними запасами сырья и кулинарной продукцией.


3.3. Порядок работы

3.3.1.Открыть вентиль подачи холодной воды в водонагреватель и один из вентилей отбора горячей воды из водонагревателя. Убедиться, что из него  течет вода,  и закрыть вентиль отбора.

3.3.2 Визуально проверить целостность цепи зануления (заземления).

3.3.3 При помощи разъединителя  в фиксированной проводке подать  электропитание на водонагреватель при этом загорится индикатор светосигнальной арматуры  Н1 "I" (Сеть) белого цвета. Открыть любой из вентилей отбора. При расходе воды (200 – 220) л/ч включится нагрев и загорится  Н2 "to" (Нагрев) – зеленого цвета.

3.3.4. Регулировкой расхода воды вентилем отбора установить требуемую температуру горячей воды. Приблизительное значение температуры горячей воды на выходе из водонагревателя при температуре поступающей холодной воды 10 ºС и разных расходах приведено в таблице.

	Расход воды через водонагреватель, л/ч
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500

	Температура горячей воды на выходе из водонагревателя, ºС
	 75
	60
	55
	50
	45
	40
	35


3.3.5. При закрывании вентиля отбора и уменьшении расхода воды менее 

200 л/ч нагрев воды автоматически отключается. Индикатор светосигнальной арматуры  "to" (Нагрев) погаснет.

3.3.6. При срабатывании термовыключателя необходимо:

- разъединителем в фиксированной проводке отключить водонагреватель от электросети;

 - охладить воду в резервуаре, открыв вентиль отбора горячей воды на 1-2 мин;

- выявить и устранить причину срабатывания;

- привести термовыключатель в рабочее состояние, нажав кнопку на его корпусе.

3.3.7. При срабатывании предохранительного клапана необходимо:

- открыть вентиль отбора горячей воды;

- закрыть вентиль подачи холодной воды;

- разъединителем в фиксированной проводке отключить водонагреватель от электросети;

- выявить и устранить причину срабатывания.     

3.3.8. После окончания работы отключить электропитание водонагревателя разъединителем и закрыть вентиль подачи холодной воды в водонагреватель.

3.4.  Наружную поверхность водонагревателя периодически протирать мягкой хлопчатобумажной тканью, смоченной слабым содовым раствором или мыльной водой. 

3.5. Процесс эксплуатации  оборудования необходимо выполнять согласно правилам, указанным в паспорте (Руководстве по эксплуатации) на каждую единицу оборудования. 

Все неисправности, вызывающие отказы, устраняются только специалистами в соответствии с паспортом  и «Руководством по эксплуатации» данного вида оборудования.

  Устранение неисправностей следует производить только после полного отключения водонагревателя  от сети.

При этом на выключателе следует вывесить табличку «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ!». 
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.   При отключении  освещения необходимо работу прекратить и осторожно выйти на освещенный участок.

4.2.
При возникновении поломок оборудования: прекратить  эксплуатацию, а также подачу электроэнергии, воды, доложить о принятых мерах непосредственному руководителю и/или заместителю директора и действовать в соответствии с полученными указаниями.

4.3. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение тока) - отключить оборудование, доложить непосредственному руководителю  о неисправности и без его указаний к работе не приступать.

4.4. Отключить оборудование при прекращении подачи электроэнергии или возникновении вибрации и шума.

4.5. Если в водонагревателе произошло возгорание, для прекращения горения накройте водонагреватель плотной тканью, одеждой так, чтобы прекратить доступ воздуха внутрь корпуса водонагревателя.

При возгорании немедленно предупредить окружающих об опасности, сообщить непосредственному руководителю, 

отключить оборудование, обесточить электросеть, за исключением осветительной сети, 
вызвать  пожарную охрану по телефону 01 (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара имеющимися средствами огнетушения и сохранности материальных ценностей;

принять меры по вызову к месту пожара администрации объекта и действовать в соответствии с полученными указаниями.

При возникновении пожара КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ТУШИТЬ ИЗДЕЛИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ, ВОДОЙ!

4.6. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, поставить в известность непосредственного руководителя, вызвать медицинскую помощь по телефону 03, оказать первую доврачебную помощь пострадавшему и сохранить  травмоопасную ситуацию до расследования причин случившегося, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к новой травме или аварии.

4.7.
Обо всех аварийных ситуациях и происшедших авариях немедленно  докладывать  непосредственному руководителю и/или заместителю директора и не приступать к работе до устранения причин аварии.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Выключить кипятильник и закрыть вентиль на водопроводной трубе.

5.2.Наружную поверхность кипятильника протереть влажной тканью, хромированные и полированные поверхности - фланелевой тканью с порошком мела.

5.3. Привести в порядок рабочее место. 

5.4. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.

5.5. Специальную (санитарную) одежду убрать в отведенное для ее хранения место.

          5.6. Сообщить непосредственному руководителю и/или заместителю директора обо всех неполадках, обнаруженных в процессе работы, и принятых мерах.
	
	Должность
	Фамилия
	Подпись
	Дата

	Разработал
	Техник 
	Карпов С.А.
	
	

	Согласовал
	Шеф-повар
	Назарчук Е.Н.
	
	

	
	
	
	
	Стр. 1 из 8



[image: image1.png]