СПРАВКА

о результатах выезда в ГАУ «КЦСОН Пригородного района»

«12» апреля 2018 г.

Отделом организации деятельности учреждений социального обслуживания в рамках своей компетенции проведен выезд в ГАУ «КЦСОН Пригородного района» (далее – учреждение) по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Строителей 11  в рамках мониторинга по вопросам комплексной безопасности, санитарно-эпидемиологическому благополучию, охраны труда, укреплению материальной базы.

В ходе проведенной работы установлено следующее.

- Пожарная безопасность.

| Наличие документации по организации пожарной безопасности в учреждении: - приказ о назначении ответственных за обеспечение пожарной безопасности; - документы по обучению работников учреждения мерам пожарной безопасности (приказ, инструкция о мерах пожарной безопасности, журналы проведения инструктажей) - инструкция о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время (для учреждений с круглосуточным пребыванием людей) - инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре (для учреждений с массовым (50 и более человек) пребыванием людей) | Приказ от 19.03.2018 № 036 Инструкция о мерах пожарной безопасности в ГАУ «КЦСОН Пригородного района», утверждена приказом от 19.03.2018 № 036; Журнал регистрации инструктажей по пожарной безопасности (повторный инструктаж от 20.03.2018) Алгоритм действий персонала СОМСР в дневное время на случай возникновения пожара (приказ от 26.09.2013 № 140); Алгоритм действий персонала СОМСР в ночное время на случай возникновения пожара (приказ от 26.09.2013 № 140) Инструкция по пожарной безопасности для клиентов СОМСР (приказ от 26.09.2013 № 140) |
| --- | --- |
| Организация работы по исполнению указаний Министерства социальной политики Свердловской области по вопросам пожарной безопасности за текущий и предыдущий годы | - План мероприятий, направленных на приведение помещений, находящихся в ведении ГАУ «КЦСОН Пригородного района» в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от25.04.2012 № 390 - План совместной работы Отдела надзорной деятельности города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа, МБУ «Центр защиты населения и территорий города Нижний Тагил» с учреждениями социальной защиты населения на 2017 год; -Приказ от 26.04.2017г. № 036 «Об организации в учреждении «Месячника пожарной безопасности»; -Информация от 06.10.2017 № 62 на письмо МСП от 05.10.2017 № 07-18-24/7616 «Об обеспечении требований пожарной безопасности»; -Декларация пожарной безопасности от 24.10.2017, регистрационный номер 65-232-0-50-00335; -Информация о дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности от 20.03.2018 № 72; -Информация о дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности от 26.03.2018 № 81; - Информация о дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности от 28.03.2018 № 85. |
| Обучение работников учреждения в объеме пожарно-технического минимума (руководители, должностные лица ответственные за обеспечение пожарной безопасности и (или) обучение мерам пожарной безопасности) количество человек и сроки обучения | Удостоверение директора от 24.01.2018 № 1285 Удостоверение заместителя директора от 20.04.2016 № 792 Удостоверение специалиста по кадрам от 24.01.2018 № 1284 |
| Количество проведенных тренировок в 2015-2017 году по эвакуации людей (для учреждений с массовым пребыванием людей) | 2015 - 2 тренировки 2016 - 2 тренировки 2017 - 2 тренировки |
| Наличие неисполненных предписаний органов Госпожнадзора, представлений прокуратуры | Отсутствуют |
| Организация работы по исполнению Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» | -Информация от 06.10.2017 № 62 на письмо МСП от 05.10.2017 № 07-18-24/7616 «Об обеспечении требований пожарной безопасности»; -Информация о дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности от 20.03.2018 № 72; -Информация о дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности от 26.03.2018 № 81; - Информация о дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности от 28.03.2018 № 85. |
| Наличие автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт подразделений пожарной охраны | «Сигнал – 20», ИРП «Скат 1200-М», вывод сигнала о срабатывании АПС на ПЧ№ 20/6 (п. Новоасбест) по радиоканальной связи. |
| Наличие системы аварийного освещения, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | Имеется |
| Наличие программно-аппаратного комплекса, транслирующего сигнал о пожаре без участия работников (система пожарного мониторинга) | Имеется дублирование сигнала о срабатывании АПС на ООО «ОКО-Охрана» |
| Наличие системы оповещения по громкоговорящей связи | Имеется |
| Наличие внутреннего противопожарного водопровода | Имеется внутренний пожарный водопровод. Испытания на водоотдачу проводятся 2 раза в год с составлением соответствующих актов. Последние испытания 31.05.2017, 23.11.2017. |
| Наличие наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, пожарные водоемы, их емкость) | Наружный пожарный гидрант неисправен, не находится на балансе Учреждения, направлено обращение Главе Горноуральского городского округа от 10.01.2018 г. № 4. Ответ не получен. |
| Наличие огнетушителей (количество) | В Учреждении укомплектованность огнетушителями составляет 100%: - в Центре – 6 шт.; - в СОМСР – 8 шт. |
| Наличие планов эвакуации людей при пожаре | Имеются |
| Наличие уголков пожарной безопасности | Имеется стенд по пожарной безопасности |
| Наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания (сроки годности) | В Центре имеются 27 комплектов противогазов ГП-7 Срок годности до 2025 года. В СОМСР имеются 8 газодымозащтных комплектов. Срок годности до 2020 года. Для каждого клиента имеется ватно-марлевая повязка. |
| Расстояние до ближайшего подразделения пожарной охраны (км) | 1,5 км ПЧ № 20/6 (п. Новоасбест) |

- Антитеррористическая защищенность.

| Наличие документации по обеспечению антитеррористической защищенности учреждения: - приказ о назначении ответственных за обеспечение антитеррористической защищенности учреждения; - документы по обучению работников учреждения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму (приказ, инструкция, журналы проведения инструктажей) - инструкция о порядке действий персонала и должностных лиц учреждения в случае угрозы террористического акта или его свершении | Приказ от 05.08.2016 № 093 Удостоверение директора от 08.12.17. № 1308-нт Удостоверение заместителя директора от 15.12.17. № 1360-нт Приказы по Учреждению: - от 03.10.2016 № 110 «Об утверждении Положений о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах ГАУ «КЦСОН Пригородного района»; - от 03.10.2016 № 111 «Об утверждении памятки-инструкции по предотвращению террористических актов и рекомендаций к поведению в условиях влияния террористической угрозы»; - от 22.11.2016 № 133 «Об утверждении инструкции (алгоритмов) по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций», регламентирующих порядок действий сотрудников (работников) при получении информации об угрозе совершения террористического акта. -Информирование сотрудников Учреждения с Методическими рекомендациями правления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской федерации по Свердловской области «Обеспечение антитеррористической (противокриминальной) защищенности учреждений социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей». |
| --- | --- |
| Организация работы по исполнению указаний Министерства социальной политики Свердловской области по вопросам антитеррористической защищенности за текущий и предыдущий годы | План мероприятий, направленных на приведение в соответствие с антитеррористической защищенностью объектов ГАУ «КЦСОН Пригородного района», п итогам проведенных обследований, категорирования и паспортизации; Информационно-аналитические материалы от 21.06.2017 № 44 на 07-30-535 от 25.09.2007; Информация от 16.11.2017 «О технической оснащенности объектов (территорий) объектов ГАУ «КЦСОН Пригородного района». Информация от 18.12.2017 № 75 «О мероприятиях по вопросам противодействия идеологии терроризма на п.5. раздела III протокола заседания антитеррористической комиссии в Свердловской области и оперативного штаба в Свердловской области от 26.12.2016 года № 5; Информация о дополнительных мерах по повышению антитеррористической защищенности от 12.03.2018 № 64 на письмо МСП СО от 05.03.2018 № 07-18-19/1502 «о дополнительных мерах по повышению антитеррористической защищенности»; Информация об обеспечении безопасности от 30.03.2018 № 89 на письма МСП СО от 28.03.2018 № 07-18-19/2135 «О повышении уровня безопасности» и от 30.03.2018 № 07-18-19/2196 «Об обеспечении безопасности». |
| Наличие неисполненных предписаний органов внутренних дел, представлений прокуратуры | Отсутствуют |
| Наличие системы видеонаблюдения (количество камер) | Имеется в СОМСР. Видеакамер-16 |
| Наличие системы видеозаписи событий, её архивации | Система видеозаписи событий и архивации отсутствует |
| Наличие систем контроля доступа и организации пропускного режима (оборудованные КПП, проходные) | Контрольно-пропускной пункт на входе в здание (в Центре и в СОМСР). |
| Наличие периметрового ограждения | Отсутствует |
| Наличие наружного освещения на объектах и территории учреждения в темное время суток | Имеется |
| Наличие физической охраны (указать вид физической охраны: ОВО, ОВД, ЧОП, сторож, вахтер, дежурный персонал) | Сторож-вахтер |
| Наличие паспорта антитеррористической и противодиверсионной защищенности учреждения с массовым посещением (пребыванием) людей, согласованного в установленном порядке с заинтересованными ведомствами (с территориальными органами МВД, ФСБ и МЧС РФ) | Паспорт безопасности от 14.10.2016 |
| Наличие информационных стендов по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | Имеются информационные стенды |
| Наличие кнопки «тревожной сигнализации» с выводом на пульт централизованного наблюдения – ПЦН (указать вид охранной организации где находится ПЦН - ОВО, ОВД, ЧОП) | Имеются кнопки экстренного вызова, выведенные на ЧОП «Регион» |

- Санитарно-эпидемиологическое благополучие.

| Наличие неисполненных предписаний органов Роспотребнадзора, представлений прокуратуры | Отсутствуют |
| --- | --- |
| Количество квадратных метров на 1 клиента | 5 кв.м |
| Сертификация пищеблока | РОСС RU.AB 84.M00831 № 0136105 от 19.06.2017 г. по 18.06.2020 г. |
| Лицензия на осуществление медицинской деятельности | ЛО-66-01-004564 от 02.03.2017 г. (бессрочно) При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: дезинфектологии, лечебной физкультуре; лечебному делу; медицинскому массажу; сестринскому делу, физиотерапии. При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии (в т.ч. гирудотерапии). При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неврологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы ( услуги): 1) при проведении медицинских осмотров по : медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) |
| Обеспеченность технологическим оборудованием | 100% |
| Обеспеченность мебелью | 100% |

- Охрана труда.

| Наличие документации по организации охраны труда в учреждении: - приказ о назначении ответственных за охрану труда в учреждении; - документы по обучению работников учреждения по вопросам охраны труда (приказ, инструкции, журналы проведения инструктажей) | Имеются: 1. Приказ от 18.01.2018 № 007 «О назначении ответственного за проведение вводного инструктажа». 2. Приказ от 18.01.2018 № 009 «О создании комитета (комиссии) по охране труда». 3. Приказ от 18.01.2018 № 010 «Об организации обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работниками». 4. Приказ от 18.01.2018 № 011 «О создании экзаменационной комиссии по проверке знаний требований охраны труда». 5. Приказ от 18.01.2018 № 014 «О назначении ответственного за обеспечение требований охраны труда». 6. Инструкции по охране труда. 7. Журнал регистрации инструкций по охране труда. 8. Журнал регистрации вводного инструктажа. 9. Журнал регистрации инструктажей на рабочем месте. 10. Журнал учета присвоения группы 1 по электробезопасности неэлектротехническому персоналу. |
| --- | --- |
| Наличие неисполненных предписаний инспекции по труду, представлений прокуратуры | Нет |
| Количество работников в учреждении (фактически работающих), из них инвалидов | 124 чел. (на 1 апреля) 2 инвалида 3 группы. |
| Количество рабочих мест в учреждении, прошедших специальную оценку условий труда (аттестацию по условиям труда)/ количество рабочих мест, где необходимо провести специальную оценку условий труда | 119/2 (специалист по охране труда, специалист по социальной работе ОССО – вновь созданные должности, в данный момент проводится СОУТ) |
| Наличие службы охраны труда или должности специалиста по охране труда в учреждении | Имеется специалист по охране труда |
| Количество работников, имеющих удостоверение о проверке знаний требований охраны труда | 35 |
| Количество несчастных случаев по годам (за 1 полугодие 2017 г.) | Нет |
| Наличие коллективного договора в учреждении | Имеется, до 2020 года |

- Мероприятия по укреплению материальной базы учреждения (за 2016-2017 г.г.) (ремонты и автомобили):

| Объект | Виды работ | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Освоено средств (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| ГАУ «КЦСОН Пригородного района» | Подготовка учреждения к отопительному сезону 2017-2018 годов | - | 51,1 |
| ИТОГО |  |  | 51,1 |

- Обеспеченность автотранспортом

| Марка автомобиля | Год выпуска | Техническое состояние |
| --- | --- | --- |
| ГАЗ 31105 | 2001 | Удовлетворительное |
| ГАЗ 2752 | 2011 | Удовлетворительное |
| ГАЗ 322132 | 2006 | Отсутствуют технические средства контроля (тахограф, Глонасс). Не используется после проверки и предписания Уральского отделения Ространснадзора от 22.01.2018 № 106/с |
| ВАЗ 2104 | 2011 | Удовлетворительное |
| УАЗ Патриот | 2012 | Удовлетворительное |

Предложения:

Главный специалист отдела организации деятельности

учреждений социального обслуживания

Министерства социальной политики

Свердловской области 				             _____________/А.Г. Попов/

Ознакомлен:

директор  									М.П. Поводырь