Информация

о мероприятиях ГАУ КЦСОН «Пригородного района» по комплексной безопасности за 3 квартал 2019 года

- Подготовлен и утвержден директором отчет по устранению нарушений требований о пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки Учреждения Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Нижний Тагил и Горноуральского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области.

10 нарушений из 16 выполнены в полном объеме. Устранены девять  нарушений со сроками исполнения до 01.10.2019 г. и  одно нарушение со сроком исполнения до 10.05.2020 г., а именно:

- в связи с переносом в хозяйственный блок склада и слесарной мастерской в проектную документацию системы АПС внесены необходимые изменения;

-  подготовлено техническое задание и проведен открытый конкурс для определения подрядчика на монтаж АПС;

- заключен договор от 20.09.2019 № КЦ 211/2019 на монтаж АПС с ООО «Вымпел» на сумму 880 000 руб. Срок исполнения по договору до 29.11.2019г.

-  слесарная мастерская,  помещение для хранения продуктов перенесены в другое здание (хозяйственный блок), находящееся  в ведении стационарного отделения медико-социальной реабилитации (далее – СРМСР). Для этого в хозяйственном блоке:

- проведены необходимые ремонтные работы.

- подготовлен новый технический паспорт указанного объекта.

- проведены необходимые согласования с Роспотребнадзором для использования отремонтированных помещений в качестве продуктового склада.

- в помещении на втором этаже СОМСР встроенные шкафы-купе демонтированы и  перенесены в специально отремонтированное помещение хозблока.

- проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.

- снесено временное деревянное строение не находящееся на балансе Учреждения;

-  двери в СОМСР оборудованы приспособлениями для самозакрывания с уплотнителями в притворах (приобретены и установлены  «доводчики» на двери для закрывания дверей);

- написано письмо в МБУ «Тагилграждан проект» о проведении обследования дверных проемов эвакуационных выходов СОМСР с просьбой дать  заключение о высоте и ширине дверных проемов;

- заключен соответствующий договор с МБУ «Тагилгражданпроект» на проведение обследования на сумму 18 000 руб.;

- произведена 30% предоплата по вышеуказанному договору;

- организован выезд специалистов МБУ «Тагилгражданпроект» на объект и  проведено соответствующее обследование;

- в настоящее время готовится заключение по результатам обследования;

- приказом по Учреждению от 27.09.2019 № 069 разработана и утверждена  Инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с разделом 18 ППР в РФ.

Шесть нарушений со сроком исполнения до 10.05.2020 г. находятся в стадии исполнения.

- Проведена проверка первичных средств пожаротушения (огнетушителей).

- Проведены инструктажи по противопожарной безопасности  и по гражданской обороне вновь принятым сотрудникам учреждения.

- В соответствии с Приказом по Учреждению от 29.12.2018 № 129 осуществляется использование и содержание средств индивидуальной защиты в соотвтетствии с Правилами использования и содержания средств радиационной и химической защиты (противогазов ГП-7) с регистрацией замеров температурного режима и влажности в соответствующем журнале.

- Проведены соответствующие мероприятия со сторожами (вахтерами) в Центре и в СОМСР по антитеррористической защищенности объектов. С вышеуказанными сотрудниками актуализированы их должностные обязанности по антитеррористической защищенности вверенных объектов.

- Актуализированы паспорта безопасности объектов (территорий), находящихся в ведении Учреждения.

Заместитель директора						И.Н. Зубяк