Утверждено приказом 

ГАУ «РЦ г. Каменска-Уральского»

oт____________  
ПЛАН
 основных мероприятий по пожарной безопасности 
 на 2020
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответственный за исполнение

	1.
	Изучение нормативных документов по противопожарной безопасности  
	1 раз в год
	директор Ячменева Е.Ю.  заместитель директора Кожевникова И.А.

	2.
	Разработка локальных документов о мерах пожарной безопасности.

	январь
	заместитель директора Кожевникова И.А.

	3
	Проведение вводного противопожарного инструктажа с вновь принятыми сотрудниками.
	постоянно
	 заведующий по хозяйству Сомова  В.В.

	4
	Проведение повторных противопожарных инструктажей с работниками
	1 раз в квартал 

(март, июнь, сентябрь, декабрь)
	зам. директора Кожевникова И.А.


	5
	Пересмотр инструкций, программ по пожарной безопасности.
	март 
	зам. директора Кожевникова И.А.



	6
	Проведение внепланового противопожарного инструктажа с работниками учреждения  в связи с  подготовкой к весенне-летнему пожароопасному периоду 2020
	май 
	зам. директора Кожевникова И.А.



	7
	Проведение испытаний и измерений в электроустановках и средств защиты.
	май
	зам. директора Кожевникова И.А.

	8
	Организация и проведение  мероприятий  по техническому обслуживанию   огнетушителей
	сентябрь
	зам. директора Кожевникова И.А.

	9
	Проведение  осмотра территории всех зданий, сооружений и помещений учреждения с целью выявления нарушений требований пожарной безопасности.
	март, сентябрь
	комиссия ПТК

	10
	 Организация и проведение уборки территории от  легковоспламеняющихся материалов, сухой травы, мусора. Вывоз мусора с территории.
	май
	зам. директора Кожевникова И.А.
заведующий по хозяйству Сомова  В.В.


	11
	Проведение пожарно-тактических тренировок совместно с  подразделением ОГПН г. Каменска-Уральского
	май , декабрь
	зам. директора Кожевникова И.А.

	12
	Обновление информации на стенде по пожарной безопасности, разработка буклетов, памяток.
	2 раза в год 

июнь, декабрь
	зам. директора Кожевникова И.А.

	13
	Проведение обучения по пожарно- техническому минимуму
	март
	зам. директора Кожевникова И.А.

	14
	Проведение проверок    состояния автоматической пожарной сигнализации.
	ежедневно
	заведующий по хозяйству Сомова  В.В.

	15
	 Осуществление контроля за     состоянием путей эвакуации лестничных клеток, коридоров.
	ежедневно 
	заведующий по хозяйству Сомова  В.В.

	16
	Разработка и распространение информационных листов «Спички не игрушка, а огонь не забава!»

	     ежемесячно 
	заведующий отделением  Василевская М.А.

	17
	Игра –викторина «Человеку друг огонь, только зря его не тронь!» 
	апрель 
	заведующий отделением  Василевская М.А.

	18
	Распространение буклетов «Не страшен огонь тому, кто знаком с правилами пожарной безопасности»
	ежемесячно
	заведующий отделением  Василевская М.А.


