Приложение  1

к приказу  директора

№ 14 от 09.01.2025 г.

# План

противопожарных мероприятий

в ГАУ «КЦСОН  Пышминского района» на  2025 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение инструктажей с сотрудниками учреждения по пожарной безопасности, правилам пользования первичными средствами пожаротушения | апрель, ноябрь | Ответственные за пожарную безопасность Бабинова О.С., Кривоногова Т.А. |
| 2. | Проведение профилактических мероприятий совместно с сотрудниками МЧС по пожарной безопасности | апрель, ноябрь | Ответственные за пожарную безопасность Бабинова О.С., Кривоногова Т.А. |
| 3. | Практическое занятие с сотрудниками Центра о действиях в случаях возникновения пожара | апрель, ноябрь | Ответственный за пожарную безопасность Бабинова О.С. |
| 4. | Практические тренировки с дежурным персоналом по эвакуации проживающих клиентов из стационарного отделения при пожаре | 2 раза в год с составлением акта | Ответственный за пожарную безопасность Кривоногова Т.А. |
| 5. | Проверка состояния телефонной связи, системы видеонаблюдения, исправности автоматической пожарной сигнализации, наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения, исправностью светоуказателей «ВЫХОД» | не реже 1 раза в квартал с оформлением акта | Заместители директора Бабинова О.С., Кривоногова Т.А., Заведующий хозяйством Розендаль А.С. |
| 6. | Проверка противопожарного состояния учреждения, в том числе прилегающей территории: очистка территории, а также участков, прилегающих к учреждению от горючих отходов, мусора; содержание свободными дорог и подъездов к зданиям и сооружениям для проезда пожарной техники. | постоянно | Заведующий хозяйством Розендаль А.С. |
| 7. | Осмотр территории и помещений перед началом работы и по окончании смены с целью выявления нарушений, способствующих возникновению и развитию пожаров, принятия своевременных мер по устранению имеющих нарушений | постоянно | Заведующий хозяйством Розендаль А.С. |
| 8. | Содержания свободными путей эвакуации: коридоров, основного и запасных выходов, лестничных клеток, подступов к пожарному крану; проверка чердаков, подвалов, технических помещений на предмет наличия мусора, посторонних предметов. | постоянно | Заведующий хозяйством Розендаль А.С. |
| 9. | Проведение переосвидетельствования внутреннего пожарного крана с привлечением специализированной организации | 2 раза в год - апрель, октябрь | Ответственные за пожарную безопасность Бабинова О.С., Кривоногова Т.А. |
| 10. | Проведение технического обслуживания огнетушителей с привлечением специализированной организации | август | Ответственные за пожарную безопасность Бабинова О.С., Кривоногова Т.А. |
| 11. | Актуализация планов эвакуации | постоянно | Ответственные за пожарную безопасность Бабинова О.С., Кривоногова Т.А. |
| 12. | Обновление информационных стендов по вопросу противопожарной безопасности | не реже 1 раза в квартал | Ответственные за пожарную безопасность Бабинова О.С., Кривоногова Т.А. |
| 13. | Актуализация списков семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и проведение патронажных выходов с целью проведения профилактической работы по вопросам пожарной безопасности (с вручением памяток, бесед) | ежеквартально по отдельному графику | Специалисты по социальной работе Гашкова М.В., Метенева Н.В. |
| 14. | Проведение профилактических бесед по вопросам пожарной безопасности со слушателями ШПВ и клубными объединениями при учреждении, проведение противопожарного инструктажа под роспись | ежеквартально по отдельному графику | Специалисты по социальной работе Гашкова М.В., Метенева Н.В., Борисова В.П. |
| 15. | Проведение профилактических бесед по вопросам пожарной безопасности с гражданами, состоящими на социальном обслуживании на дому (с вручением памяток) | ежеквартально по отдельному графику | Заведующие отделений Трубина Н.Н., Трошина О.Н. |
| 16. | Проведение обследования жилых помещений граждан, состоящих на социальном обслуживании на дому на предмет безопасности использования электрооборудования, печного отопления и электропроводки (с отражением данной информации в акте проверки качества оказания услуг) | в течение года | Заведующие отделений Трубина Н.Н., Трошина О.Н. |
| 17. | Проведение рейдов по обследованию жилых помещений граждан, состоящих на социальном обслуживании совместно с МЧС на предмет безопасности использования электрооборудования, печного отопления и электропроводки | в течение года по отдельному плану | Заведующие отделений Трубина Н.Н., Трошина О.Н. |