УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ГАУ «Талицкий пансионат»

_____________ А.Н. Зуйков

«         » _____________ 2020

ПЛАН

мероприятий по усилению мер пожарной безопасности

ГАУ «Талицкий пансионат »

к приказу № 45  от 13.01.2020г

| № | Мероприятия | Ответственные | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проводить инструктажи по пожарной безопасности повторные внеплановые | Ответственные за пожарную безопасность | 1 раз в квартал По мере необходимости |  |
| 2 | Поддерживать в рабочем состоянии телефонную связь, видеонаблюдение, тревожные кнопки | Ответственные за пожарную безопасность | Постоянно |  |
| 3 | Провести совместно с представителями пожарной части практические занятия по эвакуации клиентов при пожаре | Зам. директора Упорова С.В Кузнецова И.В | 1 раз в полгода |  |
| 4 | Провести экспертизу обработки деревянных конструкций чердачных помещений (с составлением акта) | Пожарно-техническая комиссия | Сентябрь-ноябрь |  |
| 5 | Проводить осмотр территорий по соблюдению правил пожарной безопасности (с составлением акта проверки) | Пожарно-техническая комиссия | 1 раз в квартал |  |
| 6 | Проводить проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации (с составлением акта проверки) | Зам. директора Упорова С.В Кузнецова И.В | 1 раз в квартал |  |
| 7 | Во всех административных, производственных, складских помещениях и прочих видных местах обновить таблички с указанием № телефона пожарной охраны и ответственного лица | Зам. директора Упорова С.В Кузнецова И.В | По мере необходимости |  |
| 8 | Следить за исправностью и укомплектованностью внутреннего пожарного водопровода | Зав. хозяйством Юнацкая М.А. | Постоянно |  |
| 9 | Проверять работоспособность внутреннего пожарного водопровода (с составлением акта) | Пожарно-техническая комиссия | 2 раза в год (весна, осень) |  |
| 10 | Контролировать уровень воды в пожарном водоеме (с составлением акта) | Пожарно-техническая комиссия | 1 раз в квартал |  |
| 11 | Проверять укомплектованность пожарных щитов, исправность и готовность имеющегося пожарного оборудования | Завхозы Ермолаева Е.Н. Юнацкая М.А. | 1 раз в квартал |  |
| 12 | Проводить наружный осмотр первичных средств пожаротушения (огнетушителей) на предмет исправности и наличия пломб, своевременно производить дозаправку и замену неисправных | Завхозы Юнацкая М.А Ермолаева Е.Н | ежемесячно |  |
| 13 | Обеспечить дежурный персонал фонарями, проверять их исправность и работоспособность | Завхозы Юнацкая М.А Ермолаева Е.Н. | ежемесячно |  |
| 14 | Проводить уборку территории от сгораемого мусора (сухие ветки, листва) | Завхозы Юнацкая М.А Ермолаева Е.Н. | постоянно |  |
| 15 | Проверять укомплектованность мест для курения, обновить надписи «места для курения» | Завхозы Юнацкая М.А Ермолаева Е.Н. | Постоянно |  |
| 16 | Следить за порядком хранения горючих материалов | Завхозы Ермолаева Е.Н. Юнацкая М.А, | постоянно |  |
| 17 | Держать свободными: коридоры, основные и запасные выходы, лестничные площадки, доступы к пожарным кранам и другим средствам пожаротушения | Завхозы Юнацкая М.А Ермолаева Е.Н. | постоянно |  |
| 18 | В зимнее время расчищать от снега подъездные пути вокруг зданий и сооружений, пожарного водоема ТППИ, к естественному водоему (Урга 2) | Завхозы Юнацкая М.А Ермолаева Е.Н. | По мере необходимости |  |
| 19 | Обновить знаки пожарной безопасности | Завхозы Юнацкая М.А Ермолаева Е.Н. | По мере необходимости |  |
| 20 | Размещать лежачих больных только на 1-м этаже | Фельдшер Носова Л.А. | постоянно |  |
| 21 | Поддерживать в актуальном состоянии таблички на дверях жилых комнат с указанием номера комнаты ФИО клиентов | Фельдшер Носова Л.А. | Постоянно |  |
| 22 | Проводить занятия с ДПД | Зам. директора Упорова С.В Кузнецова И.В | По плану |  |
| 23 | Ежедневно передавать в ЕДДС и пожарную часть в 21-00 сведения о количественном составе клиентов и сотрудников, находящихся на смене. | Дежурная мед. сестра | Ежедневно |  |
| 24 | Держать в исправном состоянии переносные электроинструменты и другое вспомогательное оборудование | Электромонтер Саттаров М.Я. | Постоянно |  |
| 25 | Следить за исправностью розеток, выключателей, рубильников, электрооборудования, технического оборудования, принимать меры к устранению обнаруженных неисправностей | Электромонтер Саттаров М.Я. | постоянно |  |
| 26 | Подготовка информации о состоянии пожарной безопасности. Направление информации в МСП | Зам. директора Упорова С.В. | По мере необходимости |  |

Зам. директора                                                          С.В. Упорова