Отчет

о состоянии комплексной безопасности по состоянию на 1 января 2021 года

Информация по устранению нарушений, выявленных надзорными органами, по вопросам пожарной безопасности в 2020 г.

(в случае невыполнения предписаний надзорных органов, выданных ранее 2020 года, указать информацию о принятых мерах по их исполнению)

| Краткое наименование учреждения | Проведено проверок в 2020 году | Вынесено административных протоколов в 2020 году |  | Дата и № предписания, представления, акта надзорных органов | количество выявленных нарушений | количество устраненных нарушений | Перечень всех выявленных нарушений (краткое содержание каждого нарушения) | Сроки устранения нарушений (по предписанию, представлению, акту) | Объём дополнительных средств, необходимых для устранения нарушений на 2020 год (тыс. руб.) | Отметка об устранении (Устранено/ не устранено в соответствии с графой 8, меры, принятые организацией по устранению нарушений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на юридическое лицо | на должностных лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| ГКУ «СРЦН № 2 города Каменска-Уральского» | 1 | 1 | 3 | Предписание ГПН от 10.03.2020 № 18/1/1 | 2 | 1 | 1.В спальных и палатных помещениях допускается применение декоративно-отделочных материалов с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2 для отделки стен ст. 6, ст.134 п.6, п.7 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 2. Не обеспечена исправность внутреннего противопожарного водопровода ст. 6, ст. 62, ст. 86 ФЗ-123 «Технический регламент требованиях пожарной безопасности», п.55 ППР в РФ, протокол испытаний СЭУ ФПС ИПЛ по Свердловской области от 20.02.2020 г. | 01.02.2021 01.02.2021 | 0 0 | 1. Не устранено. Планируется плановый ремонт помещений во 2 полугодии 2020 г. 2. Устранено. Пожарный рука заменен. |

Информация по устранению нарушений, выявленных надзорными органами, по вопросам антитеррористической защищенности 
в 2020 г.

(в случае невыполнения предписаний надзорных органов, выданных ранее 2020 года, указать информацию о принятых мерах по их исполнению)

| Краткое наименование учреждения | Проведено проверок в 2020 году | Вынесено административных протоколов в 2020 году |  | Дата и № предписания, представления, акта надзорных органов | количество выявленных нарушений | количество устраненных нарушений | Перечень всех выявленных нарушений (краткое содержание каждого нарушения) | Сроки устранения нарушений (по предписанию, представлению, акту) | Объём дополнительных средств, необходимых для устранения нарушений на 2020 год (тыс. руб.) | Отметка об устранении (Устранено/ не устранено в соответствии с графой 8, меры, принятые организацией по устранению нарушений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на юридическое лицо | на должностных лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| ГКУ «СРЦН № 2 города Каменска-Уральского» | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |  | 0 | - |

Информация по устранению нарушений, выявленных надзорными органами, по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия

в 2020 г.

(в случае невыполнения предписаний надзорных органов, выданных ранее 2020 года, указать информацию о принятых мерах по их исполнению)

| Краткое наименование учреждения | Проведено проверок в 2020 году | Вынесено административных протоколов в 2020 году |  | Дата и № предписания, представления, акта надзорных органов | количество выявленных нарушений | количество устраненных нарушений | Перечень всех выявленных нарушений (краткое содержание каждого нарушения) | Сроки устранения нарушений (по предписанию, представлению, акту) | Объём дополнительных средств, необходимых для устранения нарушений на 2020 год (тыс. руб.) | Отметка об устранении (Устранено/ не устранено в соответствии с графой 8, меры, принятые организацией по устранению нарушений) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на юридическое лицо | на должностных лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГКУ «СРЦН № 2 города Каменска-Уральского» | 1 | 0 | 1 | Акт №2351/2020-62 от 21.09.2020 г. | 1 | 1 | Нарушение требований к отбору суточной пробы | - | 0 | Устранено |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

О количестве объектов (зданий), сотрудников и клиентов

| Краткое наименование учреждения | Контактный телефон | численность персонала (по штатному расписанию) | численность персонала (по факту) | Наименование и фактический адрес объекта (здания) с постоянным проживанием людей | плановое количество койко-мест | количество проживающих (по факту)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГКУ «СРЦН № 2 города Каменска-Уральского» | 8 (3439-351-950) | 63,6 | 48 | - Здание детского центра Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова д. 2 Б | 32 | 35 В связи с недопущеним распространения новой коронавирусной инфекции и введением карантина, в учреждение возвращены временно отчисленные воспитанники, обучающиеся в техникумах и проживающие в общежитиях образовательный учреждений. |

Примечание: * в случае отклонения количества фактически проживающих от планового количества, в сноске необходимо указать причины такого отклонения,

О состоянии объектов (зданий) с постоянным проживанием людей

| Краткое наименование учреждения | Наименование и фактический адрес объекта (здания) с постоянным проживанием людей | Год постройки здания | Нормативный срок эксплуатации здания (лет) | процент износа объекта (здания) с постоянным проживанием людей на 15.06.2020* | Информация о проведенных капитальных ремонтах (дата окончания, краткая характеристика капитального ремонта) | Оценка текущего состояния здания, уровня его износа (в исправном состоянии, в аварийном, ветхом состоянии, требует реконструкции) | Потребность в проведении ремонтных работ | Планируемые меры по проведению ремонтных работ (с указанием сроков проведения, объемов финансирования, ответственных должностных лиц) | степень огнестойкости объекта (здания) с постоянным проживанием людей | ориентировочное время прибытия ближайшего пожарного подразделения к объекту (зданию) с постоянным проживанием людей (минут) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГКУ «СРЦН № 2 города Каменска-Уральского» | ГКУ «СРЦН № 2 города Каменска-Уральского» 623414, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 2 Б | 1975 | 83 | 45 | - | в исправном состоянии | - | - | 2 | 4 мин. |

Примечание: * указать процент износа объекта (здания) с постоянным проживанием людей в соответствии со справкой БТИ. В случае отсутствия актуальной справки БТИ –рассчитать в соответствии с нормативным и фактическим сроками эксплуатации зданий.

Общие сведения о чрезвычайных ситуациях и происшествиях в 2020 г.

За отчетный период произошло 0 чрезвычайных ситуаций,  0происшествий, связанных с вопросами обеспечения комплексной безопасности, 
а именно:

| Краткое наименование учреждения | Дата происшествия | Характеристика происшествия (чрезвычайной ситуации) ** | Количество пострадавших (чел.), материальный ущерб (тыс. руб.) | Причина происшествия | Принятые процессуальные меры | Принятые учреждением меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГКУ «СРЦН № 2 города Каменска-Уральского» | 0 | - | 0 | - | - | - |

Руководитель учреждения			             	_____________________                                     		       Парамонова Е.А.

(подпись, печать)                                                                                 (Ф.И.О.)