Государственное автономное учреждение

социального обслуживания Свердловской области

«Комплексный центр социального обслуживания населения

города Нижняя Салда»

ПРИКАЗ

г. Нижняя Салда

«11» марта 2021г.									№ 17

О содержании территории

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации),  и в целях совершенствования организации работы по пожарной безопасности

ПРИКАЗЫВАЮ

- Сотрудникам отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов:

- запрещается размещать на территории емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами;

- проводить очистку прилегающей территории от горючих отходов, мусора, тары, и сухой растительности;

- запрещается выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта;

- запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип которых основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня;

- сжигание отходов и тары в местах расположенных на расстоянии менее 50 метров от объекта.

- Контроль за исполнением возложить на заведующего отделением Синицкую Ю.А.

Директор				                                                  О.А. Урванцева

Лист рассылки и ознакомления

| Ф. И. О. | Должность | № копии | Дата выдачи бумажной копии | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Синицкая Ю.А. | Зав. ОВП |  |  |  |