Мероприятия противопожарной направленности проводимые в

ГАУ «Березовский ПНИ»

В целях реализации полномочий, возложенных на ответственных лиц  ГАУ «Березовский ПНИ», в области пожарной безопасности  соблюдаются и выполняются первичные меры пожарной безопасности, исходящие из требований противопожарных правил, законов РФ, Постановлений Правительства РФ, рекомендаций и указаний местных органов власти и органов пожарного надзора.

Также проводятся проверки о соответствии требованиям пожарной безопасности территории, зданий и помещений учреждения, обращая особое внимание на наличие и пригодность огнетушителей, состояние ПК,  состояние электропроводки и электрооборудования, состояние путей эвакуации, состояние запорных устройств дверей и окон, наличие ключей и ручек к ним, исправность пожарно- охранной сигнализации.

Дежурными сменами и вахтерами постоянно осуществляются требования по исполнению приказа директора  ГАУ «Березовский ПНИ» «О соблюдении мер противопожарной безопасности курящими лицами». Осуществляется  контроль таких лиц, чтобы курение ими осуществлялось в специально отведенных для этих целей местах. Уборщиками территори не менее 2-х раз в день производится уборка  «места для курения».

Обеспечивается надежная защита зданий и прилегающих территорий от проникновения посторонних лиц. Электрические фонари и аварийное освещение содержатся в исправном состоянии.

Своевременно проводятся инструктажи по пожарной безопасности (первичные, повторные, внеплановые и, по отработке  действий сотрудников учреждения в условиях, задымленности, эвакуации проживающих из очагов возгорания или задымленности в дневное и ночное время).